Dispensador mural de papel toalla, para 750 unidades

Para toallas zig-zag

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: 6601

Información de prescripción

Dispensador mural de papel toalla.

Acabado de acero inoxidable 304 bacteriostático pulido brillo.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Capacidad: 750 unidades.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Dimensiones: 120 x 275 x 450 mm.

Se puede pedir por separado 180 toallas zig-zag (ref. 6606).

Dimensiones del dispensador de papel toalla: formato abierto 230 x 250 mm, formato cerrado 115 x 250 mm.

Dispensador mural de papel toalla con garantía 30 años.