Respaldo blando para WC

Estructura acero inoxidable pulido brillo UltraPolish

Poliuretano negro

Referencia: 510629

Información de prescripción

Respaldo para WC, para PMR.

Estructura acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish.

Respaldo blando de poliuretano.

Tubo Ø 25 x 1,2 mm.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304 ,Ø 72.

Dimensiones: 150 x 580 x 173 mm.