Taburete de ducha ALU

Estructura aluminio epoxi blanco

Referencia: 510418

Información de prescripción

Taburete de ducha ALU.

Taburete para personas discapacitadas, personas con movilidad reducida (PMR).

Grandes lamas de plástico confortables y fáciles de limpiar.

Estructura de tubo aluminio blanco Ø 25 x 2 mm.

Dimensiones: 400 x 360 x 480 mm.

Altura del asiento: 480 mm.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Conteras de plástico de protección.

Garantía 30 años.