**Portarrollos WC con tapa de una sola pieza**

Portarrollos WC con tapa de una sola pieza

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **510567**

Información de prescripción

Portarrollos WC.

Tapa articulada de una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Mandril antirrobo de policarbonato: irrompible.

Acabado de acero inoxidable 304 pulido satinado.

Fijaciones ocultas.

Dimensiones: 119 x 140 x 80 mm.

Garantía de 30 años.