Dispensador de papel WC grande - 400 m

Modelo grande para rollos de 400 m

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: 2911

Información de prescripción

Dispensador de papel higiénico mural.

Modelo grande para rollos de 400 m.

Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable 304 pulido brillo.

Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Con soporte trasero: protege de las imperfecciones murales, de la humedad y del polvo.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Dimensiones: Ø 305, profundidad 135 mm.

Bobinas compatibles: mandril Ø 45 - exterior máx. Ø 270 - grosor máx. 120 mm.

Garantía de 30 años.