Dispensador de papel WC grande - 400 m

Modelo grande para rollos de 400 m

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: 2912

Información de prescripción

Dispensador de papel WC grande.

Modelo para rollos de 400 m.

Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Dimensiones: Ø 305, profundidad 135 mm.

Acero inoxidable 304 pulido satinado.

Con soporte trasero: protege de las imperfecciones murales, de la humedad y del polvo.

Garantía 30 años.