Dispensador de papel higiénico grande - 200 m

Modelo grande para rollos de 200 m

Acero lacado blanco

Referencia: 2900

Información de prescripción

Dispensador de papel higiénico mural.

Modelo grande para rollos de 200 m.

Dispensador de papel higiénico de acero lacado blanco.

Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Con soporte trasero: protege de las imperfecciones murales, de la humedad y del polvo.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Dimensiones: Ø 225, profundidad 125 mm.

Bobinas compatibles: mandril Ø 45 - exterior máx. Ø 185 - grosor máx. 110 mm.

Garantía de 30 años.