Dispensador de papel WC grande - 200 m

Modelo grande para rollos de 200 m

Acero lacado blanco

Referencia: 2900

Información de prescripción

Dispensador de papel WC grande.

Modelo para rollos de 200 m.

Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Dimensiones: Ø 225, profundidad 125 mm.

Acero lacado blanco.

Con soporte trasero: protege de las imperfecciones murales, de la humedad y del polvo.

Garantía 30 años.