Dispensador de jabón líquido mural, 0,5 litro

Rectangular

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: 6583

Información de prescripción

Dispensador de jabón líquido rectangular mural.

Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.

Bomba dosificadora antidesperdicio, antigoteo (estanco al agua).

Acabado de acero inoxidable 304 pulido brillo.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Capacidad: 0,5 litro.

Dimensiones: 108 x 108 x 142 mm.

Garantía 30 años.