**Dispensador de jabón líquido**

Dispensador de jabón líquido de repisa

Caño recto, latón cromado

Referencia: **729108**

Información de prescripción

Dispensador de jabón de repisa con caño recto.

Dispensador de jabón líquido.

Modelo para colocar sobre el lavabo.

Modelo antivandálico.

Cuerpo y pulsador de latón cromado.

Sistema antigoteo (estanco al agua).

Mecanismo bloqueable mediante tornillos BTR.

Llenado por la parte superior (desenroscando el pulsador) o por la parte inferior (desenroscado el depósito).

Se suministra con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado.

Dispensador de jabón líquido de repisa con garantía 30 años.