Dispensador de papel higiénico grande - 400m

Modelo grande para rollos de 400 m

Hypereco

Referencia: 2909

Información de prescripción

Dispensador de papel higiénico grande.

Modelo grande para rollos de 400 m.

ABS blanco.

Con cerradura.

Visor para controlar el nivel.

Dimensiones: 120 x 310 x 320 mm.

Para bobinas de Ø 260 mm y 110 mm máx de ancho con mandril de Ø 51.

Dispensador de papel con garantía de 30 años.