Dispensador de jabón líquido mural, 1,2 litro

Hypereco

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: 6566

Información de prescripción

Dispensador de jabón líquido mural.

Acero inoxidable 304 pulido satinado.

Con cerradura.

Capacidad: 1,2 litro.

Visor para controlar el nivel.

Fijaciones ocultas.

Tapa de rellenado articulada en la parte superior.

Dimensiones: 70 x 125 x 210 mm.

Se puede pedir por separado una válvula de recambio (ref.6568) y un visor para controlar el nível (ref. 6569).