Dispensador de jabón líquido mural, 0,9 litro

Hypereco

ABS blanco

Referencia: 374001

Información de prescripción

Dispensador de jabón líquido mural.

ABS blanco.

Con cerradura.

Visor para controlar el nivel.

Capacidad: 0,9 litros.

Pulsador con sistema hermético.

Dimensiones: 95 x 130 x 235 mm.

Dispensador de jabón mural con garantía de 30 años.