**Codo de conexión**

Para 2 tubos de Ø 20

Referencia: **2393**

Información de prescripción

Codo de conexión para cortina de ducha con ensamblaje.

Acero inoxidable 304.

Con conexión de montaje por presión.

Dimensiones: 150 x 150 mm.