Tubo de conexión

Recortable

Longitud 1000 mm

Referencia: 2400

Información de prescripción

Tubo de conexión recortable.

Acero inoxidable 304 pulido brillo 1 mm.

Longitud del tubo 1000 mm, Ø 20.

Para tamaños superiores, consúltenos.