**Barra recta para cortina de ducha**

Recortable

Longitud 2 m

Referencia: **356**

Información de prescripción

Barra recta para cortina de ducha recortable.

Tubo de acero inoxidable 304 pulido brillo, grosor 1 mm.

Dimensiones: Ø 16, 2 m.