Caños desechables BIOCLIP

15 x Caños BIOCLIP desechables L.125 Ø22

15 piezas

Referencia: 20015

Información de prescripción

Caños BIOCLIP desmontables desechables en Hostaform® reciclable L.125 ∅ 22.

Caños con rompechorro estrella.

Caños con interior liso limitan las cepas bacterianas.

Adecuado para todos los grifos con caño BIOCLIP.

Se suminstra en caja de 15 piezas con embalaje unitario.