Base mural con caño desmontable BIOCLIP

Fijación sobre panel

Caño desechable

Referencia: 1801T2

Información de prescripción

Base sola con caño desmontable BIOCLIP para completar con un grifo sin contacto manual (accionamiento con la rodilla, con el pie, grifería electrónica...).

Se suministra con 1 caño desmontable desechable en Hostaform® con rompechorro estrella.

Para completar con 10 con caños con filtro BIOFIL (ref. 20040/30040) proporciona una protección inmediata contra las infecciones transmitidas por el agua , o 2 caños de acero inoxidable (ref. 20002) para limpieza/desinfección interna completa o 15 caños desechables (ref. 20015).

Base Ø 60 de latón cromado, para fijación sobre panel

Base y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).

Garantía 30 años.