Grifo mezclador monomando de lavabo mural

Grifo mezcl.mur.mec. Securit. caño girat. L.150 pal. Hig., S/C

Con racores STOP/CHECK

Referencia: 2446L

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de lavabo mural.

Caño plano orientable por la parte inferior L.150 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua (limitan los nichos bacterianos).

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Caudal regulado a 5 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento con maneta Hygiène L.150.

Se entrega con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.

Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años.