Grifo mezclador monomando de lavabo mural

Grifo mezclador mural con caño orientable L.150, maneta Hygiène L.150

Con racores estándar

Referencia: 2446LS

Información de prescripción

Grifo mezclador mecánico de lavabo mural.

Caño plano orientable por la parte inferior L.150 con rompechorros higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua (limitan los nichos bacterianos).

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Caudal regulado a 5 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento con maneta Hygiene L.150.

Se entrega con racores estándar M1/2" M3/4"

Conforme a las exigencias de la norma NF Médica (Francia).

Garantía 30 años.