Grifo mezclador monomando de ducha

Grifo mezclador mural monomando, maneta abierta

Con racores excéntricos STOP/CHECK

Referencia: 2539

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha mural monomando.

Cartucho cerámico Ø 40 clásico y limitador de temperatura máxima preajustado.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.

Salida inferior M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.