Grifo mezclador de ducha monomando

Grifo mezclador mural monomando, maneta abierta

Con racores excéntricos estándar

Referencia: 2239S

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha monomando mural.

Cartucho cerámico Ø 40 clásico y limitador de temperatura máxima preajustado.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento con maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.