Racores con válvula antirretorno

Para flexo HM3/8"

2 unidades

Referencia: C151AH75

Información de prescripción

Racores con junta de filtro y válvula antirretorno para flexo HM3/8".

Impiden que vuelva agua contaminada a la red.

Evitan la mezcla de agua fría y agua caliente.

Latón cromado.

Se suministra en 2 unidades.