Conjunto de ducha 5 chorros

Barra Ø 25

Referencia: 803

Información de prescripción

Conjunto de ducha 5 chorros.

- Barra de ducha de acero inoxidable cromado recortable Ø 25 longitud máxima 632 mm y distancia entre ejes 602 mm.

- Soporte para mango de ducha regulable en altura e inclinable.

- Repisa para jabón cromada.

- Flexo BICOLOR de PVC alimentario de metal y plástico liso L.1,5 m (ref. 834T1).

- Mango de ducha antical Ø 100 en ABS cromado, 5 chorros: chorro lluvia, chorro masaje, chorro burbujas, chorro lluvia + masaje, chorro lluvia + burbujas (ref. 813).

- Abrazadera anticaída para mango de ducha (ref. 830).