Mango de ducha con botón pulsador

Referencia: 434182

Información de prescripción

Ducha de mano con botón pulsador M1/2".

Mango de ducha de latón cromado y polipropileno blanco.

A completar con el gancho mural de latón cromado (ref. 1585).