**Lavacuñas completo**

Con llave de corte M1/2"

Mango de ducha HOSPITAL con tirador estándar

Referencia: **2591**

Información de prescripción

Lavacuñas completo con llave de corte con discos cerámicos.

Dispositivo antisifónico y válvula antirretorno integrados.

Flexo armado de PVC blanco opaco HH1/2" L.0,80 m.

Mango de ducha HOSPITAL con tirador estándar con boquilla desmontable e inclinada a 30°.

Soporte mural blanco con tornillo.

Garantía 30 años.