**Mango de ducha HYGIÉNA con tirador estándar**

Con boquilla desmontable inclinada a 65°

Referencia: **434065**

Información de prescripción

Mango de ducha HYGIÉNA con tirador estándar y boquilla desmontable inclinada a 65°.

Chorro potente para una mayor higiene de las cuñas sin riesgo de salpicaduras.

Latón cromado y polipropileno blanco.

Se suministra con soporte mural blanco con tornillo.