Flexo armado PVC blanco

L.1,25 m

Referencia: 434125

Información de prescripción

Flexo armado HH1/2" de PVC blanco opaco L.1,25 m.

Evita el desarrollo de gérmenes o de hongos.

Tuercas giratorias HH1/2" que impiden cualquier torsión del flexo.

Estanqueidad asegurada mediante las juntas premontadas..