Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

A red con transformador empotrado

Maneta larga, electrónica integrada

Referencia: 490100LH

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:

Alimentación a red de 230/6 V con transformador empotrado.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de metal cromado.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Latiguillo flexible de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Ajuste lateral de la temperatura con maneta larga y limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.