Grifo mezclador instantáneo MIXFOOT

Pulsador de pie

Montaje en el suelo

Referencia: 739100

Información de prescripción

Grifo mezclador instantáneo para lavabo con pulsador de pie:

Cierre automático instantáneo.

Pedal abatible para facilitar la limpieza del suelo.

Altura del pedal ajustable.

Fijación mediante 4 tornillos.

Mezcla preajustada ajustable: agua fría si se presiona hasta la mitad y agua mezclada si se pulsa el pedal hasta el fondo (contacto con el suelo).

Montaje en el suelo M1/2".

Garantía 30 años.