Grifo instantáneo MONOFOOT

Pulsador de pie

Montaje mural

Referencia: 736102

Información de prescripción

Grifo instantáneo para lavabo con pulsador de pie:

Cierre automático instantáneo.

Pedal abatible para facilitar la limpieza del suelo.

Altura del pedal ajustable.

Fijación mediante 4 tornillos.

Alimentación de agua fría o de agua mezclada.Montaje mural M1/2".

Garantía 30 años.