Caño fijo

L.140 mm, H.120 mm

De repisa

Referencia: 981142

Información de prescripción

Caño L.140 mm, H.120 mm, M1/2".

Fijación reforzada mediante 3 tornillos de acero inoxidable.

Latón cromado.

Rompechorros antical regulado a 3 l/min.

Garantía 30 años.