Caño fijo

L.75 mm

Para panel de 30 mm

Referencia: 942040

Información de prescripción

Caño transmuro L.75 mm, M1/2".

Para panel ≤ 30 mm con fijación antigiratoria.

Rosca recortable.

Forma sinuosa antiataduras.

Latón macizo cromado.

Rompechorros antical en forma de estrella.

Garantía 30 años.