Caño en L

L.120 mm, H.60 mm

Mural

Referencia: 941120

Información de prescripción

Caño con tubo Ø 18 M1/2".

L. 120 mm.

Mural.

Latón cromado.

Rompechorros en forma de estrella.

Garantía 30 años.