Caño en L

L.120 mm, H.60 mm

Para panel

Referencia: 941922

Información de prescripción

Caño con tubo Ø 18 M1/2".

L. 120 mm.

Para panel ≤ 10 mm.

Latón cromado.

Rompechorros inviolable preajustado a 3 l/min.

Garantía 30 años.