**Caño fijo con rosetón**

L.120 mm

Mural

Referencia: **947135**

Información de prescripción

Caño mural Ø 32, M1/2".

L.120 mm.

Latón macizo cromado.

Rompechorros antical regulado a 3 l/min.

Garantía 30 años.