**Vaste uitloop**

L.160 mm

Muurmodel

Referentie: **947170**

Beschrijving voor bestektekst

Muuruitloop Ø 32, M1/2".

L.160 mm.

Massief messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

30 jaar garantie.