Caño fijo

L.160 mm

Mural

Referencia: 947170

Información de prescripción

Caño mural Ø 32, M1/2".

L.160 mm.

Latón macizo cromado.

Rompechorros antical regulado a 3 l/min.

Garantía 30 años.