Premezclador Compact

Para lavabo 1/2"

Referencia: 200000

Información de prescripción

Montaje bajo lavabo individual.

Cuerpo de níquel MH1/2".

Válvulas antirretorno controlables y filtros.

Garantía 30 años.