**Grifo pulsador**

Para fuente de agua

M3/8"

Referencia: **312QU1**

Información de prescripción

Grifo pulsador para fuente de agua.

Cierre instantáneo.

Caudal ajustable.

Latón cromado.

Racor M3/8".

Garantía 30 años