Rociador de ducha TONIC JET

Antical

Para panel de 1 a 10 mm

Referencia: 712010

Información de prescripción

Rociador de ducha antical para panel de 1 a 10 mm:

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Regulación automática del caudal.

Difusor antical que no permite colgarse y con chorro orientable.

Latón macizo cromado.

Fijación mediante tornillos de bloqueo ocultos.

Vaciado automático después de su uso (no retiene agua ni impurezas).

Entrada M1/2".

Garantía 30 años.