**Rociador de ducha GYM CONFORT**

Con rejilla

Suspendido, Ø 45

Referencia: **711000**

Información de prescripción

Rociador de ducha orientable.

Antical.

30 l/min a 3 bar sin limitador de caudal.

H1/2", Ø 45.

Garantía 30 años.