Rociador de ducha GYM CONFORT

Con rejilla

Suspendido, Ø 68

Referencia: 711002

Información de prescripción

Rociador de ducha suspendido orientable.

Antical.

30 l/min a 3 bar sin limitador de caudal.

Extra H1/2", Ø 68.

Garantía 30 años.