**Racor STOP recto**

Con llave de corte y tuerca retráctil

MH1/2"

Referencia: **825215**

Información de prescripción

Llave de corte integrada.

Latón niquelado.

Tuerca retráctil.

MH1/2".

L.70 mm.

Garantía 30 años.