Racor STOP acodado

Con llave de corte

MH1/2"

Referencia: 836015

Información de prescripción

Llave de corte integrada.

Latón niquelado.

Tuerca retráctil.

MH1/2".

L.30 mm.

H.30 mm.

Garantía 30 años.