**Racor STOP acodado**

Con llave de corte

M1/2" H3/4"

Referencia: **836020**

Información de prescripción

Llave de corte integrada.

Latón niquelado.

Tuerca retráctil.

M1/2" – H3/4”.

L.30 mm.

H.30 mm ±2 mm.

Garantía 30 años.