Racor acodado

Sin llave de corte

MH1/2"

Referencia: 838015

Información de prescripción

Sin llave de corte.

Latón cromado.

Tuerca retráctil.

MH1/2".

L.20 mm.

H.27 mm.

Garantía 30 años.