Racor acodado

Sin llave de corte

M1/2" H3/4"

Referencia: 838020

Información de prescripción

Sin llave de corte.

Latón cromado.

Tuerca retráctil.

M1/2" – F3/4”.

L.30 mm.

H.29 mm.

Garantía 30 años.