**Transformador**

Sin caja

Para 1 a 5 TEMPOMATIC

Referencia: **406000**

Información de prescripción

Transformador de 230/12 V para alimentación a red.

Sin caja de empotramiento adaptable en perfil DIN.

L.35 mm.

Garantía 30 años.