**Transformador**

Con caja estanca

Para 1 a 5 TEMPOMATIC

Referencia: **406220**

Información de prescripción

Transformador de 230/12 V para alimentación a red.

Con caja de empotramiento estanca en PVC gris (200 x 160 x 92) con interruptor bipolar.

Garantía 30 años.